# 山东省寄生虫病防治研究所

# 常规疫情防控物资、核酸检测实验室专用物资、

# 肢体气压治疗仪和振动排痰机自行采购招标公告

# 为贯彻落实山东省卫健委、济宁市卫健委常态化疫情防控工作要求，进一步提升新冠病毒核酸检测能力，我单位高度重视并紧急启动“临床基因扩增检验实验室”改建及评审验收工作，经山东寄生虫病防治研究所政府招标与采购部研究决定，利用2020年新冠肺炎疫情防控专项资金对常规疫情防控物资、核酸检测实验室专用物资、肢体气压治疗仪和振动排痰机采购项目应用自行采购竞争性磋商方式进行采购，按照高性价比择优选定成交供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目编号：ZFCG-JFS-2020-008

2、项目名称：山东省寄生虫病防治研究所常规疫情防控物资、核酸检测实验室专用物资、肢体气压治疗仪和振动排痰机采购

3、项目概况：2020年新冠肺炎疫情防控专项资金的常规疫情防控物资、核酸检测实验室专用物资、肢体气压治疗仪和振动排痰机采购项目，共分A、B、C三个包。

4、采购单位：山东省寄生虫病防治研究所

联系地址：山东省济宁市太白楼中路11号

联 系 人：魏庆宽，0537-2353265

二、投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有独立法人资格，符合国家法律规定。

2、分别具有医疗器械、试剂耗材销售、服务所需的经营许可证、设备、专业技术能力，营业执照具有相关经营范围并能够提供济宁市本地化服务能力的国内独立企业法人；B包经销商一定具备人体体外诊断试剂经营许可。

3、投标人必须具有良好的声誉和售后服务保障体系，有售后工程师和相应仓库。

4、本项目不接受联合体报价；每个公司可对A、B、C三个包分别投标报价，但不可同时中标。

5、资格审查方式：资格后审。

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间：2020年9月9日-9月11日17:00

2、报名方式：报名信息（公司名称、联系人、联系电话）发送至wqkzlj@sina.com  邮箱。

详细信息见山东省寄生虫病防治研究所网站9月9日公告

- 供应商须知

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、项目编号和包组划分 | 1.项目编号：ZFCG-JFS-2020-008 2.项目名称：山东省寄生虫病防治研究所常规疫情防控物资、核酸检测实验室专用物资、肢体气压治疗仪和振动排痰机采购；分A包常规疫情防控物资、B包核酸检测实验室专用物资和C包肢体气压治疗仪和振动排痰机采购三个包 |
| 2 | 采购人、联系人及联系电话 | 采购单位：山东省寄生虫病防治研究所 联系地址：山东省济宁市太白楼中路11号 联 系 人：魏庆宽，0537-2353265 |
| 3 | 采购内容 | 1.常规疫情防控物资；2.核酸检测实验室专用物资；3.肢体气压治疗仪和振动排痰机采购。 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商方式的自行采购 |
| 5 | 报价有效期 | 90日历天（自报价截止之日起） |
| 6 | 纸质报价文件 份数 | 报价文件正本 1 份, 副本 1 份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。 |
| 7 | 签字或盖章要求 | 报价文件应按要求进行签字或盖章，所有复印件均需盖章！否则其报价文件作废标处理。 |
| 8 | 纸质报价文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、项目编号、包组划分、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商公章。 2、各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 3、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 | 纸质报价文件的装订要求 | 报价文件的正本与副本应分别整理成册。 |
| 10 | 报价文件递交截止时间及公开报价时间、地点 | 截止：2020 年9月 12日8 时 30分（北京时间） 公开报价：2020年9月12日9时00分，山东省寄研所综合楼五楼西会议室。 |
| 11 | 开标时间 | 2020 年 9 月 12日 9 时00 分（北京时间） |
| 12 | 服务质量要求 | 符合国家相关规定的要求和采购文件。 |
| 13 | 供应商资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有独立法人资格，符合国家法律规定。 分别具有医疗器械、试剂耗材销售、服务所需的经营许可证、设备、专业技术能力，营业执照具有相关经营范围并能够提供济宁市本地化服务能力的国内独立企业法人；B包经销商一定具备人体体外诊断试剂经营许可。 投标人必须具有良好的声誉和售后服务保障体系，有售后工程师和备件库。 本项目不接受联合体报价；每个公司可对A、B、C三个包分别报价，但不可同时中标。 资格审查方式：资格后审； |
| 14 | 供应商证件 提交 | 供应商应当提供相关资格证件：营业执照（原件）、税务登记证（原件）和组织机构代码证（原件）或（三证合一）。 注：供应商必须按照上述要求提供相应的证件，否则将作为废标处理。 供应商必须将上述资格证件放在单独档案袋中密封包装，在递交报价文件时一并提交，否则将作为废标处理。 报价文件递交截止时间之后补充递交的相关资格证件将被拒绝。 供应商所提供的所有证件应真实有效，否则将做废标处理。 |
| 15 | 开标时供应商 需要携带的证件 | 供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及法定代表人授权委托书原件。 未按上述规定提交证件的供应商，其报价文件将被拒绝。 注：（1）身份证原件和授权委托书原件（1份）应随身携带（请勿密封），在开标时提交给招标人或其委托的代理机构； （2）如招标文件“投标文件格式”中有相关要求，授权委托书还应按招标文件“投标文件格式”装订到投标文件一份。 |
| 16 | 供应商提报虚假材料应承担的 责任 | 供应商必须对其报价文件中提供的各种技术标准、所有证书、文件、以及售后服务机构的真实性负责。如发现有提供虚假材料的行为，将取消其评审资格。 确定成交供应商之后，采购人仍保留对上述材料进行核查的权利，成交供应商应无条件配合，若发现违法违规行为，将取消其成交资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。 供应商提供虚假材料谋取中标的，依据有关法律法规的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在两年内无权参加医院的采购活动。情节严重的构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 18 | 履约保证金 | 无 |
| 19 | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的后果和一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿损失。 |
| 20 | 在任何谈判环节中，需谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |
| 21 | 报价方式：分别按单个产品报单价，并计算总价；按最高性价比择优录用。 |

附录：  几项具体说明

1.开标程序

（1）供应商文件送达签到。

（2）供应商代表相互检查纸质报价文件密封情况，并签字确认。

（3）现场公开唱标。

（4）签字确认开标记录。由采购人、供应商、监标人、记录人等相关人员在开标记录上签字确认。

2. 评审

2.1 评审原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次竞争性评审的基本原则，招标采购部按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1）客观性原则；2）统一性原则；3）独立性原则；4）保密性原则；5）综合性原则；6）集体决定的原则。成交供应商候选人由招标采购部及其领导小组集体研究决定。

2.2评审方法

本次竞争性评审采用综合最低价成交法（性价比最高），招标采购部成员综合评定各供应商提交的报价文件，综合各成员意见，推荐成交供应商候选人，并按报价高低排列顺序，确定合格的供应商

招标采购部及其领导小组经初步评审，初步确定成交供应商名单（一般3个）；只有进入名单的供应商，才能进入综合评审阶段；再应用投票方式确定中标供应商。

3. 报价

（1）本次竞争性磋商需二次报价。

（2）报价表中标明的价格，在合同执行过程中不得以任何理由变更。凡因供应商对采购文件阅读不深、理解不透、误解、漏项或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

（3）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

（4）报价文件包括下列内容：

1）法定代表人或授权代理人签署的报价函

2）资格、资质证明文件：

3）供应商营业执照副本复印件；

4）供应商中华人民共和国组织机构代码证复印件；

5）供应商税务登记证副本复印件；以上复印件必须加盖供应商公章。⑦

6）技术文件

( 货物的规格、详细配置、主要技术指标及性能、材质详细说明；

( 货物配置与技术规格偏离表；

( 所报货物的实验报告、鉴定报告、制造标准、彩页等详细资料；

④ 技术服务内容及措施。

7）报价有效期：在供应商须知前附表规定的报价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其报价文件。

4. 定标

4.1招标采购部依据谈判原则，对报价文件进行评审和比较，并按经评审的有效最终报价由低到高的顺序，向采购人推荐1-3名成交供应商候选人。由招标采购部集体研究，应用投票方式，并报请招标采购领导小组审核批准，确定成交供应商。排名在前的成交供应商候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交供应商候选人名单排序依次确定其他成交供应商候选人为成交供应商，也可以重新采购。

4.2经评审的有效最终报价相同的，按技术指标优劣用记名投票的方法推荐成交供应商候选人。

4.3关于记名投票表决评审结论

在任何谈判环节中，需谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

5. 成交通知和合同签订

5.1成交供应商公示。成交供应商确定后，山东省寄生虫病防治研究所官方网站公示3个工作日。公示期满无异议，采购人以《成交通知书》的方式通知成交供应商其投标被接受。

5.2签订合同：采购人与成交供应商应自成交通知书发出之日起5日内，按照采购文件和成交供应商的报价文件订立书面合同，并尽快采购供货。

第三章  技术标准和要求

一、A包 常规疫情防控物资

| 常规疫情防控物资 | 品牌、规格 | 套数 |
| --- | --- | --- |
| 一次性外科口罩 | 济宁健达 | 5件 |
| 一次性外科口罩 | 济宁健达（带绳的，手术室专用） | 1件 |
| N95口罩 | 山东康力 | 1000个 |
| 一次性鞋套 | 济宁健达 | 6件 |
| 一次性手术帽 | 济宁健达 | 6件 |
| 一次性手术衣 | 济宁健达 | 1件 |
| 一次性乳胶手套 | 光明 | 8件（大号1件、中号6件、小号1件） |
| 一次性高料防水实验室鞋套 | 济宁腾贝尔 | 100只 |
| 一次性防护服 | 威海迪尚 | 600套 |
| 一次性无粉医用外科乳胶手套 | 江西科美 | 7号一件，7.5号一件；6.5号和8号的各半件。 |
| 面屏 | 山东奈斯特 | 300套 |
| 医用护目镜 | 山东奈斯特 | 100个 |
| 抽取式折叠擦手纸 | 山东利尔康、（清洁台面、仪器设备表面） | 100包（100张/包） |

- B包 核酸检测实验室专用物资

| 核酸检测实验室专用物资 | 套 数 |
| --- | --- |
| 病毒采集管（两个规格） 容量 10ml（含胍盐），用于10合1混采；1000套。 容量3ml（含胍盐），用于单人单采；300套。 离心管（容量50ml），300个。 |  |
| 新冠病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50盒（48人份/盒，北京金豪） |
| 核酸提取纯化试剂盒（磁珠法） | kingfisher(8×12)，2000人份；或志昂(4×12)，2000人份；或洛阳爱森（64T），2000人份；或达安（20反应/盒）四个品牌分别报价，视具体情况确定采购品牌和相应数量。 |
| 10μl（TF-300-R-S）、200μl（TF-200-R-S）、1000μl（TF-1000-R-S）带滤芯枪头（无DNase/RNase）。 | 10μl、200μl为96支/盒，1000μl为100支/盒，各30盒（Axygen） |
| 0.2mlPCR反应管（8联管）（无DNase/RNase）巴罗克60-0088或者Axygen PCR-0208-C | 125套/盒，5盒 |
| 1.5ml离心管（无DNase/RNase）Axygen MCT-150-C 或者NEST 615001 | 500个/盒，5盒 |
| RNase, DNase, RNA and DNA Away（碧云天 R0127） | 3瓶（250ml/瓶） |
| DEPC水（碧云天R0022） | 2瓶（500ml/瓶） |
| 通用性封板膜（巴罗克61-0110） | 100张/盒，2盒 |

三、C包肢体气压治疗仪和振动排痰机（各1台）技术参数

1. 肢体气压治疗仪（1台）技术参数

| 电源电压 | AC220v/50HZ 功率：65VA； |
| --- | --- |
| 治疗时间 | 1min--99min，调节步长1min,允差±1min |
| 治疗压强范围 | 40mmHg--200mmHg（5.3KPa-26.7KPa）,步长10mmHg（1.3KPa）,具有设置工作压力参数指示 |
| 压力保持时间 | 1s--6s，循环间隔时间：1s--20s |
| 记忆功能 | 记忆上次设置的参数，一键启动★ |
| 显示方式 | 4.3寸全触摸屏显示操作、中/英文菜单★ |
| 治疗模式 | 预防深静脉血栓模式、水肿模式、动脉模式等共8种标准治疗模式，可任意组合30种以上治疗模式，工作模式状态实时显示★ |
| 气路连接 | 气体导管与主机、治疗套筒连接可靠，插拔方便，治疗仪从主机、组合插头、气体导管、治疗套筒整个气体系统应能承受500mmHg压力，保持10S,其压力降低不大于50mmHg |
| 极限压强 | 气囊内的极限压强不超过40KPa，且超过2KPa的持续时间不大于3min |
| 过压保护 | 具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊和连接管路中产生最大压强不大于240mmHg(32KPa) |
| 功能开关 | 设备具有除电源开关之外的启动/停止开关，可随时终止治疗程序★ |
| 手动释压 | 设备与气囊的连接可插拔，以保证在各种状态下手动解除患者的压强措施，且由最大压强将至2KPa的时间不大于10S |
| 气密性 | 气囊和连接管路在200mmHg(26.7KPa)的压强下，保持1min,压降应不大于10% |
| 耐压性能 | 气囊和连接管路在300mmHg(40KPa)的压强下，保持1min,应不破裂，也不永久变形 |
| 连接 | 连接管路插头具有防止接错标识 |
| 连接套筒 | 可同时连接2个4腔叠加套筒，同时治疗2个肢体，套筒内配有内村布可拆洗 |
| 梯度压力功能 | 防止静脉逆流，有效增加静脉血回流 |
| 零跳过功能 | 各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位 |
| 材质设计 | 肢体套筒内胆为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计 |
| 实时显示 | 治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视； |
| 连续加压 | 有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，压力传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰 |
| 充气气泵 | 噪音低，振动小，充气速度快 |
| 单腔工作模式 | 各腔压力可单独设置及关闭 |
| 报警功能 | 实时压力监测，漏气自动报警并显示漏气故障 |
| 推车 | 简易推车，静音脚轮带刹车功能 |
| 主机 | 手提式设计 |
| 可选配 | 一次性无妨布套，避免交叉感染 |
| 可选配 | 手足泵功能及配件，可单独做手部和足部治疗 |

| 序号 | 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| 1 | 主机和推车可分离，方便单独使用。不是撑杆式，也不是一体机，设备整体ABS模具成型 |
| 2 | 电源电压 | A.C.220V±22V，频率50HZ±10HZ 输入功率160w |
| ＊3 | 操作方式 | 触摸按键操作，转换功能和参数一步到位 |
| ＊4 | 操作手柄 | 操作手柄可360度旋转，不受任何体位的限制 |
| 5 | 叩击输出 | 单路输出，适用于成人和儿童伺服电路设计，使设定振动频率与动力实际输出振动频率保持一致，无功率衰减 |
| ＊6 | 频率控制 | 10—60HZ，连续可调，高亮度数码管显示，微电脑控制 |
| ＊7 | 时间控制 | 0—60min，连续可调，高亮度数码管显示，微电脑控制,可自动停机 |
| 8 | 输出速度 | 600转/分—3600转/分 |
| 9 | 振动幅度 | 4mm-8mm 患者漏电流≤40微安 |
| 10 | 生产历史 | 专业生产十年以上 |
| ＊11 | 叩击头 | AP210叩击头 | 直径70mm，聚氨酯海绵,适用于儿童或身体中小的敏感部位，与AP209叩击接合器相连，常用与儿童体位引流。 |
|  |  | AP212叩击头 | 直径100mm，软聚氨酯海绵组成，产生的作用力比AP229更为轻柔，常用于老年人或敏感病人体位引流。 |
|  |  | AP229叩击头 | 直径100mm，较硬滑面橡皮，当使用其边缘或形成某一角度时，可产生明显的叩击或叩击——振动联合效果。 |
|  |  | AP230叩击头 | 轭状，宽度140mm，有两个接触点，可用于病人胸、背和前后的两侧治疗。 |
|  |  | AP209叩击接合器 | 用于体位引流时从叩击头的整个表面获得完整的叩击效果，使面板产生的振动作用转变为叩击作用。 |
| ＊12 | 四种自动 叩击模式 | P1自动叩击模式 | 变频15—20HZ；适合手术后危重病人或敏感性病人 |
|  |  | P2自动叩击模式 | 变频范围15—25HZ；适合体质较弱，或瘦小病人 |
|  |  | P3自动叩击模式 | 变频范围20—25HZ；适合体质较好或需要治疗的病人 |
|  |  | P4自动叩击模式 | 变频范围20—30HZ；适合体质强壮或肥胖病人 |

- 振动排痰机（1台）技术参数